微盘表面温度探头附件

特征

- 工作温度环境

-60 °C至+177 °C

(-75°F至+350 °F）

- 耐用的黄铜材料

- 雕刻标签

好处

- 小巧便携

- 最低限度的长期维护

- 易于与探头连接和分离

应用

- 冻干过程中搁板温度监测或其他表面温度应用

不是实际尺寸，请参见下面的尺寸。

MicroDisc是一种表面温度探头附件，设计用于MadgeTech LyoTemp、HiTemp 140-FP或HiTemp 140 X2-FP数据记录仪。由C46400黄铜制成，这种坚固的圆盘探头附件设计用于直接连接到热敏电阻探头的尖端

凭借其紧凑的尺寸、冰球般的形状和广泛的操作范围，MicroDisc允许与平面直接接触，确保在冻干过程中准确监测搁板温度等。MicroDisc配有一个硅橡胶插件，可在整个数据记录过程中确保探头连接。

厚度-0.25”

直径-0.97”

# 缩微光盘规格 *

| 产品尺寸： | 0.25英寸x 0.97英寸x 0.97英寸（6.5 mm x 25 mm x 25 mm） |
| --- | --- |
| 材质： | 黄铜（C46400），硅橡胶 |
| 重量： | 0.8盎司 |

订购信息

温度

湿度               询问压力我们的其他	pH值

数据	级别

伐木工震惊

LCD显示脉冲/事件/状态电流

电压无线内部安全

光谱振动运动

| 操作环境： | -60 °C至+177 °C（-75 °F至+350 °F）0% RH至100% RH |
| --- | --- |
| 兼容性： | LyoTemp数据记录仪和HiTemp 140-FP型号 |
| 工作范围： | LyoTemp： -60 °C至+75 °C（-76 °F至+167 °F） HiTemp140-FP： -40 °C至+177 °C（-40 °F至+350 °F） |
| MicroDisc响应时间： | （hours：minutes： seconds：fractions of a second）（小时：分钟：秒 |
|  | 2019 - 02- 13 00：00：00 2019 - 09 - 19 00：01：00 |

* 规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修详情请致电（603）456-2011或登录madgetech.com。

| 部件编号产品描述 |  |
| --- | --- |
| 900361-00 | MicroDisc表面温度探头附件 |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com ■http://www.eofirm.com